DN-061-51/2013/PN4					        Duszniki Zdrój, dnia 06 kwietnia 2016 r.

Do Wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu

nr ref. DN-061-51/2013/PN4

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie, dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia na potrzeby nowych sal ekspozycyjnych oraz pomieszczeń edukacyjno-warsztatowych w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju” (nr ref. DN-061-51/2013/PN4)

Ogłoszenie o zamówieniu nr: 2016/S 038-061549; data zamieszczenia: 24.02.2016

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164), Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, będące Zamawiającym w w/w postępowaniu informuje, że dokonuje zmiany zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

I. Część I SIWZ – Instrukcje Dla Wykonawców pkt. 9, ppkt. 9.1.3:

JEST:

„9.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest wskazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia jako kluczowi specjaliści Wykonawcy:

- Koordynator/Kierownik Projektu w zakresie koordynacji, nadzorowania wykonania, dostaw i montażu gablot muzealnych wraz ze sprzętem AV (sprzęt multimedialny) – niniejsza osoba winna posiadać:

- wykształcenie wyższe techniczne

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe i w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję Koordynatora/Kierownika Projektu odpowiedzialnego za koordynację, nadzorowanie wykonania, dostaw i montażu gablot ekspozycyjnych w projektach o wartości, co najmniej 3 000 000,00 zł brutto, przy czym jeden projekt miał wartość min. 1 000 000,00 zł brutto. W ramach tego referencyjnego projektu zostało dostarczonych minimum 10 sztuk gablot ekspozycyjnych z wbudowanymi stanowiskami multimedialnymi lub stanowisk multimedialnych w zabudowie.

- Specjalista ds. sprzętu multimedialnego [audio-video] posiadający:

- wykształcenie wyższe techniczne

- doświadczenie w realizacji min. 2 zadań obejmujących swym zakresem (każde z zadań) montaż i uruchomienie min. 20 stanowisk multimedialnych [audio-video]

- Programista – min. 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe informatyczne i doświadczenie w tworzeniu wzbogaconych aplikacji multimedialnych (Rich Media Applications) z wykorzystaniem technologii operujących C++, C#, HTML5, AS3, Javascript, Adobe AIR itp., z których każdy wykonał minimum 2 projekty z zakresu aplikacji multimedialnych.

- Grafik - Artysta plastyk – min 1 osoba posiadająca:

- doświadczenie obejmujące wykonanie min. 2 realizacji polegających na opracowaniu elementów plastycznych wystawy takich jak: plansze graficzne wielkoformatowe i/lub elementy sztafażu wystawy na wystawy muzealne o powierzchni nie mniejszej niż 200m2 każda

- Specjalista ds. audio-przewodników – min. 1 osoba posiadająca:

- wykształcenie wyższe techniczne,

  - doświadczenie w realizacji min. 2 zadań obejmujących swoim zakresem dostawę i instalację min 40 szt. (łącznie) audio-przewodników, w tym:

(1) co najmniej w 1 z zadań zrealizowano tłumaczenie na 3 języki,

(2) co najmniej 1 z zadań obejmowało dostawę min. 30 szt. nadajników –

urządzeń identyfikujących.

- Specjalista ds. oznaczeń brajlowskich, tyflografiki, map dla niewidomych - min 1 osoba posiadająca:

- wykształcenie wyższe techniczne,

  - min. 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami odpowiedzialnym za dostawę i montaż

- oznaczeń brajlowskich, tyflografiki, map dla niewidomych.

Wymienieni specjaliści Wykonawcy będą potwierdzali rzetelne wykonywanie projektów warsztatowych elementów ekspozycji oraz ich realizacji na poszczególnych etapach odbioru, przed ostatecznym przedstawieniem ich do akceptacji Zamawiającemu oraz Nadzorowi Autorskiemu.

Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-, i 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie odpowiednio 24 i 36 miesięcy pozostawania na żądanym stanowisku w trakcie faktycznej realizacji robót. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 4 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista.

Ponadto, jeżeli z załącznika nr 4 będzie wynikało, że okresy doświadczenia nakładają się na siebie (np. proponowany specjalista jednocześnie kierował dwoma, lub większą ilością inwestycji), Zamawiający policzy ten okres do długości trwania okresu doświadczenia zawodowego jednokrotnie. Ponadto w przypadku braku podania w załączniku nr 4 dokładnych dat dziennych w okresach faktycznego kierowania robotami, pierwszy i ostatni miesiąc tak wskazanego okresu, nie będzie wliczany do wymaganego doświadczenia.

Wszystkie wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1), wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik 4).”

POWINNO BYĆ:

„9.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w tym zakresie warunkiem udziału w postępowaniu jest wskazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia jako kluczowi specjaliści Wykonawcy:

- Koordynator/Kierownik Projektu w zakresie koordynacji, nadzorowania wykonania, dostaw i montażu gablot muzealnych wraz ze sprzętem AV (sprzęt multimedialny) – niniejsza osoba winna posiadać:

- wykształcenie wyższe techniczne

- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe i w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję Koordynatora/Kierownika Projektu odpowiedzialnego za koordynację, nadzorowanie wykonania, dostaw i montażu gablot ekspozycyjnych w projektach o wartości, co najmniej 3 000 000,00 zł brutto, przy czym jeden projekt miał wartość min. 1 000 000,00 zł brutto. W ramach tego referencyjnego projektu zostało dostarczonych minimum 10 sztuk gablot ekspozycyjnych z wbudowanymi stanowiskami multimedialnymi lub stanowisk multimedialnych w zabudowie.

- Specjalista ds. sprzętu multimedialnego [audio-video] posiadający:

- wykształcenie wyższe techniczne

- doświadczenie w realizacji min. 2 zadań obejmujących swym zakresem (każde z zadań) montaż i uruchomienie min. 20 stanowisk multimedialnych [audio-video]

- Programista – min. 2 osoby posiadające wykształcenie wyższe informatyczne i  doświadczenie w tworzeniu wzbogaconych aplikacji multimedialnych (Rich Media Applications) z wykorzystaniem technologii operujących C++, C#, HTML5, AS3, Javascript, Adobe AIR itp., z których każdy wykonał minimum 2 projekty z zakresu aplikacji multimedialnych.

- Grafik - Artysta plastyk – min 1 osoba posiadająca:

- doświadczenie obejmujące wykonanie min. 2 realizacji polegających na opracowaniu elementów plastycznych wystawy takich jak: plansze graficzne wielkoformatowe i/lub elementy sztafażu wystawy na wystawy muzealne o powierzchni nie mniejszej niż 200m2 każda

- Specjalista ds. audio-przewodników – min. 1 osoba posiadająca:

- wykształcenie wyższe techniczne,

  - doświadczenie w realizacji min. 2 zadań obejmujących swoim zakresem dostawę i instalację min 40 szt. (łącznie) audio-przewodników, w tym:

(1) co najmniej w 1 z zadań zrealizowano tłumaczenie na 3 języki,

(2) co najmniej 1 z zadań obejmowało dostawę min. 30 szt. nadajników –

urządzeń identyfikujących.

- Specjalista ds. oznaczeń brajlowskich, tyflografiki, map dla niewidomych - min 1 osoba posiadająca:

- wykształcenie wyższe,

  - min. 2-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami odpowiedzialnym za dostawę i montaż

- oznaczeń brajlowskich, tyflografiki, map dla niewidomych.

Wymienieni specjaliści Wykonawcy będą potwierdzali rzetelne wykonywanie projektów warsztatowych elementów ekspozycji oraz ich realizacji na poszczególnych etapach odbioru, przed ostatecznym przedstawieniem ich do akceptacji Zamawiającemu oraz Nadzorowi Autorskiemu.

Wymagane w tym punkcie okresy doświadczenia zawodowego, należy liczyć do upływu terminu składania ofert. Wymagany okres 2-, i 3-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres łącznie odpowiednio 24 i 36 miesięcy pozostawania na żądanym stanowisku w trakcie faktycznej realizacji robót. Dane te powinny jasno wynikać z treści ujawnianej w załączniku nr 4 do oferty Wykonawcy, dlatego wymaga się podania dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia robót, którymi kierował dany specjalista.

Ponadto, jeżeli z załącznika nr 4 będzie wynikało, że okresy doświadczenia nakładają się na siebie (np. proponowany specjalista jednocześnie kierował dwoma, lub większą ilością inwestycji), Zamawiający policzy ten okres do długości trwania okresu doświadczenia zawodowego jednokrotnie. Ponadto w przypadku braku podania w załączniku nr 4 dokładnych dat dziennych w okresach faktycznego kierowania robotami, pierwszy i ostatni miesiąc tak wskazanego okresu, nie będzie wliczany do wymaganego doświadczenia.

Wszystkie wymienione powyżej osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 1), wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik 4).”

II. W Części III SIWZ – OPZ:

- „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 20: 8. Stanowisko 8 – Produkcja Banknotów oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 52:

Jest:

„2. Wideoprojektor:

- technologia DLP

- jasność: min 3500lm ANSI

- kontrast: min: 3000:1

- rozdzielczość rzeczywista min: 1280x800

- wejścia 2 x KOMPUTER [2x dsub15F], VHS, HDMI

- polskie menu

- możliwość uzyskania obrazu o szerokości 240 cm z odległości max 1,5 m od obiektywu

- sterowanie IR, RS-232

- poziom hałasu: max 30dB [A] w trybie LOW

- waga max: 5kg

- wymiary maksymalne: [340 x 110 x 240] mm”

Powinno być:

„2. Wideoprojektor:

- technologia DLP

- jasność: min 3500lm ANSI

- kontrast: min: 3000:1

- rozdzielczość rzeczywista min: 1280x800

- wejścia 2 x KOMPUTER [2x dsub15F], Video, HDMI

- polskie menu

- możliwość uzyskania obrazu o szerokości 240 cm z odległości max 1,5 m od obiektywu

- sterowanie IR, RS-232

- poziom hałasu: max 30dB [A] w trybie LOW

- waga max: 5kg

- wymiary maksymalne: [340 x 110 x 240] mm”

2. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 16: 6. Stanowisko 6 – Projekcyjne oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 47-48:

Jest:

„1. Wideoprojektor:

- technologia DLP

- jasność: min 3500lm ANSI

- kontrast: min: 3000:1

- rozdzielczość rzeczywista min: 1280x800

- wejścia 2 x KOMPUTER [2x dsub15F], VHS, HDMI

- polskie menu

- możliwość uzyskania obrazu o szerokości 240 cm z odległości

- max 1,5 m od obiektywu

- sterowanie IR, RS-232

- poziom hałasu: max 30dB [A] w trybie LOW

- waga max: 3,5kg

- wymiary maksymalne: [340 x 100 x 240] mm”

Powinno być:

„1. Wideoprojektor:

- technologia DLP

- jasność: min 3500lm ANSI

- kontrast: min: 3000:1

- rozdzielczość rzeczywista min: 1280x800

- wejścia 2 x KOMPUTER [2x dsub15F], Video, HDMI

- polskie menu

- możliwość uzyskania obrazu o szerokości 240 cm z odległości

- max 1,5 m od obiektywu

- sterowanie IR, RS-232

- poziom hałasu: max 30dB [A] w trybie LOW

- waga max: 3,5kg

- wymiary maksymalne: [340 x 100 x 240] mm”

3. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 22-23: 9. Stanowisko 9 – Historia Banknotów oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 54-55:

Jest:

„4. Monitor LCD 46:

- przekątna ekranu min: 46”

- format obrazu: 16:9

- rodzaj panelu: SPVA lub LED BLU

- jasność min: 450 [cd/ m2]

- kontrast min: 5000:1

- kąty widzenia min: 178 pionowo, 178 poziomo

- czas reakcji max: 8ms

- rozdzielczość rzeczywista: 1920 x1080

- wejścia min: 1 x HDMI, VGA [DSUB 15], VHS

- sterowanie min: IR, RS232

- wymiary zewnętrzne max [131 x 74 x 7]cm

- kolor obudowy: czarny

- przystosowany do pracy 16h/dobę

- zasilanie: 230V, 50Hz

- waga max: 25kg

Powinno być:

„4. Monitor LCD 46:

- przekątna ekranu min: 46”

- format obrazu: 16:9

- rodzaj panelu: SPVA lub LED BLU

- jasność min: 450 [cd/ m2]

- kontrast min: 5000:1

- kąty widzenia min: 178 pionowo, 178 poziomo

- czas reakcji max: 8ms

- rozdzielczość rzeczywista: 1920 x1080

- wejścia min: 1 x HDMI, VGA [DSUB 15], Video

- sterowanie min: IR, RS232

- wymiary zewnętrzne max [131 x 74 x 7]cm

- kolor obudowy: czarny

- przystosowany do pracy 16h/dobę

- zasilanie: 230V, 50Hz

- waga max: 25kg”

4. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 24: 10. Stanowisko 10 – Fałszerze Banknotów oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 56:

Jest:

„6. Wideoprojektor:

- technologia DLP

- jasność: min 3500lm ANSI

- kontrast: min: 3000:1

- rozdzielczość rzeczywista min: 1280x800

- wejścia 2 x KOMPUTER [2x dsub15F], VHS, HDMI

- polskie menu

- możliwość uzyskania obrazu o szerokości 240 cm z odległości

- max 1,5 m od obiektywu

- sterowanie IR, RS-232

- poziom hałasu: max 30dB [A] w trybie LOW

- waga max: 5kg

- wymiary maksymalne: [340 x 110 x 240] mm”

Powinno być:

„6. Wideoprojektor:

- technologia DLP

- jasność: min 3500lm ANSI

- kontrast: min: 3000:1

- rozdzielczość rzeczywista min: 1280x800

- wejścia 2 x KOMPUTER [2x dsub15F], Video, HDMI

- polskie menu

- możliwość uzyskania obrazu o szerokości 240 cm z odległości

- max 1,5 m od obiektywu

- sterowanie IR, RS-232

- poziom hałasu: max 30dB [A] w trybie LOW

- waga max: 5kg

- wymiary maksymalne: [340 x 110 x 240] mm”

W związku z odpowiedziami udzielonymi w dniu 24.03.2016 r. na pytania nr 1-16 Zamawiający zmienia treść SIWZ (Część III SIWZ - OPZ) w następujący sposób:

5. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 12: Artykuł I: 3. System zarządzania i system zabezpieczeń oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 44:

Jest:

„4. Monitor dotykowy:

  - przekątna ekranu: min:23” - max: 24”

  - format obrazu: 16:9

  - rodzaj powierzchni: dotykowa multitouch

  - jasność min: 250 [cd/ m2]

  - kontrast min: 1000:1

  - kąty widzenia min: 160 pionowo, 160 poziomo

  - czas reakcji max: 4ms

  - rozdzielczość rzeczywista: 1920 x1080

  - wejścia min: HDMI, VGA [DSUB 15]

  - wymiary zewnętrzne max [57 x 40 x 13]cm

  - kolor obudowy: czarny

  - panel przedni: szyba

  - zasilanie: 230V, 50Hz

  - waga max: 6kg”

Powinno być:

„4. Monitor dotykowy:

  - przekątna ekranu: min:23” - max: 24”

  - format obrazu: 16:9

  - rodzaj powierzchni: dotykowa multitouch

  - jasność min: 250 [cd/ m2]

  - kontrast min: 1000:1

  - kąty widzenia min: 160 pionowo, 160 poziomo

  - czas reakcji max: 4ms

  - rozdzielczość rzeczywista: 1920 x1080

  - wejścia min: HDMI, VGA [DSUB 15]

  - wymiary zewnętrzne (bez podstawy) max [57 x 40 x 13]cm

  - kolor obudowy: czarny

  - panel przedni: szyba

  - zasilanie: 230V, 50Hz

  - waga max: 6,5kg”

6. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 16: 6. Stanowisko 6 - Projekcyjne oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 48:

Jest:

„3. Wideoprojektor:

- technologia: 3x0,76” LCD

- rozdzielczość min: WUXGA 1920x1200,

- format obrazu 16:10

- jasność min: 4200lm ANSI

- kontrast min: 2900:1

- manualna regulacja ostrości

- korekcja efektu trapezowego w pionie: automatyczna

- funkcja lens Shift w pionie (60%) oraz poziomie (32%)

- żywotność lampy 2500h (w trybie standardowym lampy)

- długi cykl czyszczenia filtra 15000 godzin

- pionowa Korekcja Keystone'a +/- 5 stopni

- menu OSD w języku polskim

- wejścia sygnałowe min: RGB 5xBNC, RGB 15-stykowe Mini D-Sub (żeńskie) z audio minijack, 2 x HDMI, S-Video: 4-stykowe złącze Mini DIN, Video

- wyjścia sygnałowe min: monitor: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie), audio: minijack stereo

- pozostałe Wejście/Wyjście : złącze RS-232C: 9-stykowe D-Sub (żeńskie), złącze LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX, złącze wejściowe Control S: minijack stereo,

- wyświetlanie dwóch obrazów z rożnych źródeł

- symulacja standardu DICOM GSDF,

- regulacja pikseli przez użytkownika w celu uzyskania pełnej korekcji kolorów (cały obraz lub żądany zakres)

- wbudowana mechaniczna przesłona strumienia świetlnego

- głośność max: 35 dB (w trybie wysokim lampy) i 29 dB (w trybie standardowym lampy),

- korekcja Gamma 12-bit 3D,

- łatwa wymiana lampy i filtra z boku obudowy urządzenia (bez konieczności demontażu projektora z uchwyty),

- ciężar max: 9,0 kg

- Zasilanie 230V, 50Hz”

Powinno być:

„3. Wideoprojektor:

- technologia: 3x0,76” LCD

- rozdzielczość min: WUXGA 1920x1200,

- format obrazu 16:10

- jasność min: 4200lm ANSI

- kontrast min: 2900:1

- manualna regulacja ostrości

- korekcja efektu trapezowego w pionie: automatyczna

- funkcja lens Shift w pionie (60%) oraz poziomie (32%)

- żywotność lampy 2500h (w trybie standardowym lampy)

- długi cykl czyszczenia filtra 15000 godzin

- pionowa Korekcja Keystone'a +/- 5 stopni

- menu OSD w języku polskim

- wejścia sygnałowe min: RGB 15-stykowe Mini D-Sub (żeńskie) z audio minijack, 2 x HDMI, S-Video: 4-stykowe złącze Mini DIN, Video

- wyjścia sygnałowe min: monitor: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie), audio: minijack stereo

- pozostałe Wejście/Wyjście: złącze RS-232C: 9-stykowe D-Sub (żeńskie), złącze LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX, złącze wejściowe Control S: minijack stereo,

- wyświetlanie dwóch obrazów z rożnych źródeł

- symulacja standardu DICOM GSDF,

- regulacja pikseli przez użytkownika w celu uzyskania pełnej korekcji kolorów (cały obraz lub żądany zakres)

- wbudowana mechaniczna przesłona strumienia świetlnego

- głośność max: 35 dB (w trybie wysokim lampy) i 29 dB (w trybie standardowym lampy),

- korekcja Gamma 12-bit 3D,

- łatwa wymiana lampy i filtra z boku obudowy urządzenia (bez konieczności demontażu projektora z uchwyty),

- ciężar max: 9,0 kg

- Zasilanie 230V, 50Hz”

7. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 7: Artykuł I: 1. System Wycieczkowy oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 39:

Jest:

„1. Przenośny nadajnik FM:

- praca w paśmie 863 – 865 MHz

- min. 16 kanałów transmisji do wyboru

  - możliwość pracy do 8 nadajników jednocześnie

  - zasięg działania min. 60m

  - moc nadajnika min. 10mW

  - możliwość zredukowania mocy nadajnika do połowy lub jednej czwartej mocy maksymalnej

  - zewnętrzna obracana antena

  - pasmo audio min. 50Hz – 15kHz (±3dB)

  - stosunek sygnał/szum min. 70dB

  - współczynnik zniekształceń harmonicznych max. 2%

  - wejście mikrofonowe niesymetryczne na końcówce złącza mini Jack 3,5mm

  - przełączana (min. 3 pozycje) czułość wejścia mikrofonowego

  - zasilanie mikrofonu napięciem 3V

  - wejście liniowe niesymetryczne na pierścieniu złącza mini Jack 3,5mm

  - przycisk włączenia zasilania

  - przełącznik wyciszenia mikrofonu

  - przyciski wyboru kanału transmisji

  - możliwość zablokowania kanału transmisji

  - możliwość wykluczenia kanałów transmisji z możliwości ich wyboru sygnalizująca włączenia nadajnika

  - sygnalizacja niskiego poziomu baterii, ładowania akumulatorów i wyciszenia mikrofonu

  - wyświetlacz pokazujący aktualnie wybrany kanał transmisji, poziom sygnału nadajnika, poziom baterii,

  - przejście w tryb programowania, zablokowanie wybranego kanału transmisji, wykluczenie kanału z możliwości wyboru

  - zasilanie za pomocą dwóch baterii alkalicznych lub dwóch ładowalnych akumulatorów NiMH

  - przełącznik wyboru zasilania z baterii alkalicznych lub ładowalnych akumulatorów

  - zamykana i blokowana komora na baterie lub akumulatory

  - czas działania na bateriach alkalicznych min. 15 godzin

  - czas działania na akumulatorach NiMH bez ładowania min.8 godzin

  - wbudowany układ automatycznego ładowania akumulatorów NiMH

  - czas ładowania akumulatorów NiMH max. 13 godzin

  - złącze do podłączenia zewnętrznej ładowarki

  - złącza umożliwiające ładowanie w dedykowanej walizce/ładowarce

  - klamra umożliwiająca zaczepienie nadajnika za pasek

  - wymiary (bez anteny i klamry na pasek) max: 7,6x3,5x11cm

  - waga bez baterii max: 111g”

Powinno być:

„1. Przenośny nadajnik FM

  - praca w paśmie 863 – 865 MHz

  - min. 16 kanałów transmisji do wyboru

  - możliwość pracy do 5 nadajników jednocześnie

  - zasięg działania min. 60m

  - moc nadajnika min. 10mW

  - możliwość zredukowania mocy nadajnika do połowy lub jednej czwartej mocy maksymalnej

  - pasmo audio min. 50Hz – 15kHz (±3dB)

  - wejście mikrofonowe niesymetryczne na końcówce złącza mini Jack 3,5mm

  - przełączana (min. 3 pozycje) czułość wejścia mikrofonowego

  - wejście liniowe niesymetryczne na pierścieniu złącza mini Jack 3,5mm

  - przycisk włączenia zasilania

  - przyciski wyboru kanału transmisji

  - możliwość zablokowania kanału transmisji

  - sygnalizująca włączenia nadajnika

  - sygnalizacja niskiego poziomu baterii i ładowania akumulatorów

  - wyświetlacz pokazujący aktualnie wybrany kanał transmisji, poziom sygnału nadajnika, poziom baterii,

  - przejście w tryb programowania, zablokowanie wybranego kanału transmisji

  - zasilanie za pomocą dwóch baterii alkalicznych lub dwóch ładowalnych akumulatorów NiMH

  - zamykana i blokowana komora na baterie lub akumulatory

  - czas działania na bateriach alkalicznych min. 12 godzin

  - czas działania na akumulatorach NiMH bez ładowania min.8godzin

  - wbudowany układ automatycznego ładowania akumulatorów NiMH

  - złącze do podłączenia zewnętrznej ładowarki

  - wymiary (bez anteny i klamry na pasek) max: 7,6x3,5x13cm

  - waga bez baterii max: 111g”

8. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 8: Artykuł I: (…) 2. Przenośny odbiornik FM oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 40:

Jest:

„2. Przenośny odbiornik FM

  - praca w paśmie 863 – 865 MHz

  - min. 16 kanałów transmisji do wyboru

  - wbudowany układ wyciszania sygnału audio przy słabym odbiorze (squelch) przełączany (min. 20 poziomów) próg zadziałania układu wyciszania sygnału audio (squelch)

  - automatyczne uruchomienie układu wyciszania sygnału audio (squelch) przy utracie sygnału radiowego

  - zewnętrzna obracana antena

  - pasmo przenoszenia sygnału audio min. 50Hz –15kHz(}3dB)

  - stosunek sygnał/szum min. 70dB

  - współczynnik zniekształceń harmonicznych max. 2%

  - wyjście słuchawkowe typu miniJack 3,5mm

  - moc wyjściowa wyjścia słuchawkowego max. 16mW

  - impedancja znamionowa wyjścia słuchawkowego 32Ω

  - regulator poziomu głośności z włączenia zasilania odbiornika

  - przyciski wyboru kanału transmisji

  - przycisk automatycznego przeszukiwania wszystkich kanałów transmisji

  - możliwość zablokowania kanału transmisji

  - sygnalizacja włączenia odbiornika (świecenie ciągłe)

  - sygnalizacja niskiego poziomu baterii, ładowania akumulatorów

  - wyświetlacz pokazujący aktualnie wybrany kanał transmisji, poziom odbieranego sygnału radiowego, poziom baterii, zablokowanie wybranego kanału transmisji

  - zasilanie za pomocą dwóch baterii alkalicznych lub dwóch ładowalnych akumulatorów NiMH

  - przełącznik wyboru zasilania z baterii alkalicznych lub ładowalnych akumulatorów

  - zamykana i blokowana komora na baterie lub akumulatory z klapką zakrywającą przyciski wyboru kanału transmisji oraz przycisku seek.

  - czas działania na bateriach alkalicznych min. 20 godzin

  - czas działania na akumulatorach NiMH bez ładowania min. 10 godzin

  - wbudowany układ automatycznego ładowania akumulatorów NiMH

  - czas ładowania akumulatorów NiMH max. 13 godzin

  - złącze do podłączenia zewnętrznej ładowarki

  - złącza umożliwiające ładowanie w dedykowanej walizce/ładowarce

  - klamra umożliwiająca zaczepienie odbiornika za pasek

  - wymiary (bez anteny i klamry na pasek) max:7,6x 3,8x11cm

  - waga bez baterii max: 130g

Powinno być:

„2. Przenośny odbiornik FM

  - praca w paśmie 863 – 865 MHz

  - min. 16 kanałów transmisji do wyboru

  - pasmo przenoszenia sygnału audio min. 50Hz –15kHz(±3dB)

  - wyjście słuchawkowe typu miniJack 3,5mm

  - przyciski wyboru kanału transmisji

  - możliwość zablokowania kanału transmisji

  - sygnalizacja włączenia odbiornika (świecenie ciągłe)

  - sygnalizacja niskiego poziomu baterii, ładowania akumulatorów

  - wyświetlacz pokazujący aktualnie wybrany kanał transmisji, poziom odbieranego sygnału radiowego, poziom baterii, zablokowanie wybranego kanału transmisji

  - zasilanie za pomocą dwóch baterii alkalicznych lub dwóch ładowalnych akumulatorów NiMH

  - czas działania na bateriach alkalicznych min. 20 godzin

  - czas działania na akumulatorach NiMH bez ładowania min. 10godzin

  - wbudowany układ automatycznego ładowania akumulatorów NiMH

  - złącze do podłączenia zewnętrznej ładowarki

  - wymiary (bez anteny i klamry na pasek) max:7,6x3,8x11cm

  - waga bez baterii max: 130g”

9. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 9: Artykuł I: (…) 3. Mikrofon oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 41:

Jest:

„3. Mikrofon:

  - do wykorzystania z przenośnym nadajnikiem FM

  - pałąk umożliwiający założenie mikrofonu za głową i zaczepienie za małżowiny uszne

  - charakterystyka kierunkowości: sygnał zbierany tylko z przedniej części mikrofonu,

  - pasmo przenoszenia min. 300Hz – 10kHz

  - impedancja 1kΩ

  - złącze miniJack 3,5mm mono

  - wymagane napięcie zasilania 3V

  - długość przewodu połączeniowego min: 1,4m

  - waga max: 60g”

Powinno być:

„3. Mikrofon:

  - do wykorzystania z przenośnym nadajnikiem FM

  - pałąk umożliwiający założenie mikrofonu za głową i zaczepienie za małżowiny uszne

  - charakterystyka kierunkowości: sygnał zbierany tylko z przedniej części mikrofonu,

  - pasmo przenoszenia min. 300Hz – 10kHz

  - impedancja 1kΩ

  - złącze mini Jack 3,5mm mono

  - wymagane napięcie zasilania 3V – 12V

  - długość przewodu połączeniowego min: 1,2m

  - waga max: 60g”

10. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 9: Artykuł I: (…) 4. Słuchawki stereo oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 41:

Jest:

„4. Słuchawki stereo:

  - słuchawki stereofoniczne

  - do wykorzystania z odbiornikami FM

  - pałąk umożliwiający założenie słuchawek na głowie

  - wymienne gąbki ochronne

  - możliwość składania w celu zmniejszenia zajmowanej

  - przestrzeni podczas składowania

  - impedancja znamionowa 32Ω

  - 100mW maksymalna moc sygnału

- złącze miniJack 3,5mm stereo długość przewodu połączeniowego min: 92cm

  - waga max: 142g”

Powinno być:

„4. Słuchawki stereo:

  - słuchawki stereofoniczne

  - do wykorzystania z odbiornikami FM

  - pałąk umożliwiający założenie słuchawek na głowie

  - wymienne gąbki ochronne

  - możliwość składania w celu zmniejszenia zajmowanej

  - przestrzeni podczas składowania

  - impedancja znamionowa 32Ω

  - 100mW maksymalna moc sygnału

  - złącze miniJack 3,5mm stereo długość przewodu połączeniowego min: 92cm

  - waga max: 142g”

11. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 9: Artykuł I: (…) 5. Słuchawka mono oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 41:

Jest:

„5. Słuchawka mono:

  - słuchawka monofoniczna

  - do wykorzystania z odbiornikami FM

  - dedykowany uchwyt umożliwiający założenie słuchawki na ucho

  - impedancja znamionowa: 32Ω

  - 100mW maksymalna moc sygnału

- złącze miniJack 3,5mm stereo długość przewodu połączeniowego min: 90cm

  - waga max: 140g”

Powinno być:

„5. Słuchawka mono:

  - słuchawka monofoniczna

  - do wykorzystania z odbiornikami FM

  - dedykowany uchwyt umożliwiający założenie słuchawki na ucho

  - impedancja znamionowa min. 8Ω

  - złącze miniJack 3,5mm stereo długość przewodu połączeniowego min: 90cm

  - waga max: 140g”

12. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 9: Artykuł I: (…) 6. Pętla indukcyjna oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 41:

Jest:

„6. Pętla indukcyjna:

  - do wykorzystania z przenośnymi odbiornikami FM

  - umożliwiają odsłuch sygnału w aparatach słuchowych

  - wyposażonych w cewkę Tele

  - pasmo przenoszenia min. 20Hz – 20kHz

  - impedancja znamionowa 12Ω

  - maksymalna moc sygnału 2W

  - złącze miniJack 3,5mm mono

  - długość przewodu połączeniowego min: 55cm

  - długość pętli indukcyjnej min: 84cm

  - waga max: 50g”

Powinno być:

„6. Pętla indukcyjna:

  - do wykorzystania z przenośnymi odbiornikami FM

  - umożliwiają odsłuch sygnału w aparatach słuchowych

  - pasmo przenoszenia min. 20Hz – 20kHz

  - impedancja znamionowa 12Ω

  - maksymalna moc sygnału 500mW

  - złącze mini Jack 3,5mm mono

  - długość przewodu połączeniowego min: 46cm

  - waga max: 50g”

13. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 10: Artykuł I: (…) 7. Akumulator oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 42:

Jest:

„7. Akumulator:

  - do wykorzystania z przenośnymi nadajnikami i odbiornikami FM

  - rozmiar: AA

  - typ: NiMH

  - napięcie znamionowe 1,2V

  - pojemność znamionowa 2300mAh

  - waga max: 40g”

Powinno być:

„7. Akumulator:

  - do wykorzystania z przenośnymi nadajnikami i odbiornikami FM

  - rozmiar: AA

  - typ: NiMH

  - napięcie znamionowe 1,2V

  - pojemność znamionowa 2300mAh

  - waga max: 40g”

14. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 10: Artykuł I: (…) 8. Walizka z ładowarką oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 42:

Jest:

„8. Walizka z ładowarką:

  - wzmocnione krawędzie i narożniki

  - wnętrze wypełnione pianką

  - zamki z możliwością zamknięcia kluczem,

  - odłączany pasek ułatwiający przenoszenie

  - regulowana długość paska od 83 do 135cm

  - przechowywanie i jednoczesne ładowanie do 16 przenośnych nadajników lub odbiorników FM

  - dodatkowe miejsca na przechowywanie akcesoriów

  - zasilanie z sieci elektrycznej 100 – 240V, 50 – 60Hz

  - pobór prądu 1200mA

  - wymiary max: 46 x 33 x 18 cm

  - waga max: 3,6kg”

Powinno być:

„8. Walizka z ładowarką:

Dopuszcza się zastosowanie urządzenia lub zespołu urządzeń, które po odpowiedniej konfiguracji pozwolą na uzyskanie minimalnych parametrów zawartych w poniższej specyfikacji:

  - możliwość przechowywania i jednoczesnego ładowania do 16 przenośnych nadajników lub odbiorników FM

  - wzmocnione krawędzie i narożniki

  - wnętrze wypełnione pianką

  - zamki z możliwością zamknięcia kluczem,

  - odłączany pasek ułatwiający przenoszenie

  - dodatkowe miejsca na przechowywanie akcesoriów

  - zasilanie z sieci elektrycznej 100 – 240V, 50 – 60Hz

  - pobór prądu max: 1200mA”

15. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 10: Artykuł I: 2. System Audioprzewodników. 1. Terminal standard oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 42:

Jest:

„1. Terminal standard:

  - Pasmo przenoszenia min: 20Hz – 20kHz

  - Zniekształcenia: poniżej 0,01%

  - Zakres dynamiki min: 92dB

  - Pojemność wbudowanej pamięci: minimum 4GB

  - Liczba języków: minimum 32

  - Liczba wiadomości w każdym języku: minimum 800

  - Liczba wiadomości alarmowych w każdym języku: minimum 4

  - Wbudowany emiter oraz odbiornik podczerwieni

  - Wbudowany emiter oraz odbiornik fal radiowych 2.4GHz

  - Dedykowane klawisze do wyboru języka oraz regulacji głośności

  - Dedykowany klawisz do interakcji ze znacznikami eksponatów

  - Wyświetlacz: typu OLED, minimum 160x128 pikseli

  - Możliwość pracy jako odbiornik systemu radiowej transmisji dźwięku

  - Kompatybilność ze standardem 802.15.4 IEEE

  - Maksymalna ilość kanałów przesyłanych jednocześnie: minimum 60

  - Możliwość synchronizacji odtwarzanych plików audio z treścią wideo

  - Dwustronna komunikacja ze znacznikami eksponatów

  - Odtwarzanie wiadomości na żądanie po wskazaniu na znacznik i naciśnięciu przycisku

  - Wbudowany akumulator Li/lon

  - Czas ładowania do 80% pojemności: maksimum 90 minut

  - Ładowanie za pomocą bezstykowej ładowarki indukcyjnej

  - Średni czas pacy pomiędzy ładowaniami: minimum tydzień

  - Możliwość odczytania statystyk odtwarzania plików w urządzeniu

  - Wbudowane zabezpieczenie antykradzieżowe

  - Wymiary: maksymalnie 105x65x19mm

  - Waga: maksymalnie 106g

  - Zakres temperatur pracy: -10 – 50 °C

  - Dopuszczalna wilgotność: 0 – 96%”

Powinno być:

„1. Terminal standard:

  - Pasmo przenoszenia min: 40Hz – 14kHz

  - Zniekształcenia: poniżej 0,5%

  - Pojemność wbudowanej pamięci: minimum 4GB

  - Liczba języków: minimum 30

  - Wbudowany emiter oraz odbiornik fal radiowych

  - Dedykowane klawisze do wyboru języka oraz regulacji głośności

  - Możliwość pracy jako odbiornik systemu radiowej transmisji dźwięku

  - Kompatybilność ze standardem 802.15.4 IEEE

  - Maksymalna ilość kanałów przesyłanych jednocześnie: minimum 60

  - Możliwość synchronizacji odtwarzanych plików audio z treścią wideo

  - Dwustronna komunikacja ze znacznikami eksponatów

  - Wbudowany akumulator Li/lon

  - Czas ładowania: maksimum 4 godziny

  - Średni czas pacy pomiędzy ładowaniami: minimum 8 godzin

  - Możliwość odczytania statystyk odtwarzania plików w urządzeniu

  - Wbudowane zabezpieczenie antykradzieżowe

  - Wymiary: maksymalnie 115x65x30mm

  - Waga: maksymalnie 180g

  - Zakres temperatur pracy: 0 – 50 °C”

16. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 11: Artykuł I: 2. System Audioprzewodników. (…) 2. Moduł nadawczy oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 43:

Jest:

„2. Moduł nadawczy:

  - Kompatybilny z terminalem systemu audioprzewodnika

  - Wbudowany emiter oraz odbiornik podczerwieni

  - Wbudowany emiter oraz odbiornik fal radiowych 2.4GHz

  - Możliwość synchronizacji plików odtwarzanych w odbiornikach z treściami wideo

  - Możliwość pracy jako czujnik ochrony przeciwkradzieżowej

  - Konfiguracja znacznika za pomocą terminala systemu audioprzewodnika

  - Czas pracy na zestawie baterii: minimum 5 lat

  - Wymiary: maksymalnie 125x60x20mm”

Powinno być:

„2. Moduł nadawczy:

  - Kompatybilny z terminalem systemu audioprzewodnika

  - Wbudowany emiter oraz odbiornik podczerwieni

  - Wbudowany emiter oraz odbiornik fal radiowych

  - Możliwość synchronizacji plików odtwarzanych w odbiornikach z  treściami wideo

  - Możliwość pracy jako czujnik ochrony przeciwkradzieżowej

  - Czas pracy na zestawie baterii: minimum 3 miesiące

  - Wymiary: maksymalnie 140x110x40mm”

17. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 11: Artykuł I: 2. System Audioprzewodników. (…) 3. Ładowarka akumulatorów oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 43:

Jest:

„3. Ładowarka akumulatorów:

  - Kompatybilna z terminalem systemu audioprzewodnika

  - Możliwość ładowania 5-ciu terminali systemu audioprzewodnika jednocześnie

  - Technologia indukcyjna nie wymagająca podłączania terminali

  - Wymiary: maksimum 700x200x100mm”

Powinno być:

„3. Ładowarka akumulatorów:

  - Kompatybilna z terminalem systemu audioprzewodnika

  - Możliwość ładowania 5-ciu terminali systemu audioprzewodnika jednocześnie

  - Wymiary: maksimum 700x200x100mm”

18. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 11: Artykuł I: 2. System Audioprzewodników. (…) 4. Słuchawki stereo oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 43:

Jest:

„4. Słuchawki stereo:

  - Kompatybilne z terminalem systemu audioprzewodnika

  - Budowa zapewniająca brak kontaktu słuchawki z uchem słuchacza

  - Pasmo przenoszenia: minimum 200Hz – 16kHz

  - Złącze przewodu Jack 3,5mm”

Powinno być:

„4. Słuchawki stereo:

Dopuszcza się zastosowanie urządzenia lub zespołu urządzeń, które po odpowiedniej konfiguracji/montażu spełnią wszystkie funkcje wymienione w specyfikacji:

  - Kompatybilne z terminalem systemu audioprzewodnika

  - Pasmo przenoszenia: minimum 200Hz – 16kHz

  - Złącze przewodu Jack 3,5mm

  - Budowa zapewniająca brak kontaktu słuchawki z uchem słuchacza”

19. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 11: Artykuł I: 2. System Audioprzewodników. (…) 5. Moduł do konfiguracji oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 43:

Jest:

„5. Moduł do konfiguracji:

  - Kompatybilne z terminalem systemu audioprzewodnika

  - Możliwość konfiguracji terminali systemu audioprzewodnika

  - Możliwość konfiguracji znacznikow eksponatow

  - Możliwość synchronizacji plików z minimum 16-toma terminalami systemu  audioprzewodnika jednocześnie”

Powinno być:

„5. Moduł do konfiguracji:

  - Kompatybilne z terminalem systemu audioprzewodnika

  - Możliwość konfiguracji terminali systemu audioprzewodnika

  - Możliwość konfiguracji znaczników eksponatów

  - Możliwość synchronizacji plików z minimum 10-cioma terminalami systemu audioprzewodnika jednocześnie”

20. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 11: Artykuł I: 3. System zarządzania i system zabezpieczeń oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 43:

Jest:

„1. Jednostka centralna:

  - do zdalnego, centralnego zarządzania multimedialnymi stanowiskami ekspozycyjnymi - oparty na dedykowanym procesorze (jednostce centralnej) kompatybilnej z modułami sterującymi rozmieszczonymi w stanowiskach ekspozycyjnych

  - łączność ze stanowiskami przewodowa, za pośrednictwem sieci LAN

- Jednostka centralna wyposażona w:

  - procesor ARM

  - 256MB RAM

  - kartę pamięci microSD 4GB

  - port LAN 10/100BaseT

  - 2 porty szeregowe dwukierunkowe RS-232/422/485

  - 4 porty jednokierunkowe IR/RS232

  - 4 porty General I/O

  - 2 przekaźniki bezpotencjałowe 24V/0.5A

  - kontrolki aktywności na przednim panelu dla każdego portu - wbudowany zegar czasu rzeczywistego

  - wbudowany serwer www do konfiguracji urządzania

  - zewnętrzny zasilacz

Konfiguracja systemu powinna umożliwiać:

  - włączanie i wyłączanie wszystkich ekspozycji multimedialnych automatycznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz ręcznie

  - ręczne wyłączenie poszczególnych stanowisk

  - bieżące raportowanie stanu technicznego urządzeń wymagających konserwacji np. czas pracy lampy w danym projektorze lub jej uszkodzenie (z możliwością wysyłania powiadomień drogą e-mail)”

Powinno być:

„1. Jednostka centralna:

- do zdalnego, centralnego zarządzania multimedialnymi stanowiskami ekspozycyjnymi - oparty na dedykowanym procesorze (jednostce centralnej) kompatybilnej z modułami sterującymi rozmieszczonymi w stanowiskach ekspozycyjnych

- łączność ze stanowiskami przewodowa, za pośrednictwem sieci LAN

- Jednostka centralna wyposażona w:

- procesor zapewniający prawidłowe działanie urządzenia po zapisaniu w nim dedykowanego na potrzeby ekspozycji oprogramowania

- min:  256MB RAM

- kartę pamięci microSD min: 4GB

- port LAN 10/100BaseT

- min: 2 porty szeregowe dwukierunkowe RS-232/422/485

- min: 4 porty jednokierunkowe IR/RS232

- min: 4 porty General I/O

- min: 2 przekaźniki bezpotencjałowe 24V/0.5A

- kontrolki aktywności na przednim panelu dla każdego portu - wbudowany zegar czasu rzeczywistego

- wbudowany serwer www do konfiguracji urządzania

- zewnętrzny zasilacz

Konfiguracja systemu powinna umożliwiać:

- włączanie i wyłączanie wszystkich ekspozycji multimedialnych automatycznie, zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz ręcznie

- ręczne wyłączenie poszczególnych stanowisk

- bieżące raportowanie stanu technicznego urządzeń wymagających konserwacji np. czas pracy lampy w danym projektorze lub jej uszkodzenie (z możliwością wysyłania powiadomień drogą e-mail)

21. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 12: Artykuł I: 3. System zarządzania i system zabezpieczeń; 3. Moduł wykonawczy oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 43:

Jest:

„3. Moduł wykonawczy::

moduł sterujący

- komunikacja Ethernet

- zasilanie PoE

- min: 2 dwukierunkowe porty RS232/485

- min: 4 porty I/O

- min. 2 jednokierunkowe porty RS232/IR

- współpracujący z jednostką centralną

moduł wykonawczy

- w zestawie należy uwzględnić moduł pozwalający na odłączenie zasilania 230V 50Hz o obciążalności min: 2 x 16A, który będzie sterowany z modułu sterującego”

Powinno być:

„3. Moduł wykonawczy – sterujący:

- komunikacja Ethernet

- zasilanie POE

- min: 1 dwukierunkowy port RS-232

- min: 4 porty I/O

współpracujący z jednostką centralną”

22. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 13: 4. Stanowisko 4 – Projekcyjne poz. 1 Wideoprojektor oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 45:

Jest:

„1. Wideoprojektor:

- technologia DLP

- jasność: min 4600lm ANSI

- kontrast: min: 2100:1

- rozdzielczość rzeczywista min: 1920x1200

- wejścia min: 2 x VGA, 2 x HDMI

- sterowanie min: RS-232, IR

- żywotność lampy: do 4000 godz.

- poziom hałasu: max 35dB [A] w trybie LOW

- waga max: 4,2kg

- wymiary maksymalne: [350 x 140 x 290] mm”

Powinno być:

„1. Wideoprojektor:

- technologia DLP

- jasność: min 4600lm ANSI

- kontrast: min: 2100:1

- rozdzielczość rzeczywista min: 1920x1200

- wejścia min: 1 x VGA, 2 x HDMI

- sterowanie min: RS-232, IR

- żywotność lampy: do 4000 godz.

- poziom hałasu: max 35dB [A] w trybie LOW”

23. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 16: 6 Stanowisko 6 – Projekcyjne poz. 3 Wideoprojektor oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 47:

Jest:

„3. Wideoprojektor:

- technologia: 3x0,76” LCD

- rozdzielczość min: WUXGA 1920x1200,

- format obrazu 16:10

- jasność min: 4200lm ANSI

- kontrast min: 2900:1

- manualna regulacja ostrości

- korekcja efektu trapezowego w pionie: automatyczna

- funkcja lens Shift w pionie (60%) oraz poziomie (32%)

- żywotność lampy 2500h (w trybie standardowym lampy)

- długi cykl czyszczenia filtra 15000 godzin

- pionowa Korekcja Keystone'a +/- 5 stopni

- menu OSD w języku polskim

- wejścia sygnałowe min: RGB 5xBNC, RGB 15-stykowe Mini D-Sub (żeńskie) z audio minijack, 2 x HDMI, S-Video: 4-stykowe złącze Mini DIN, Video

- wyjścia sygnałowe min: monitor: 15-stykowe złącze Mini D-Sub (żeńskie), audio: minijack stereo

- pozostałe Wejście/Wyjście : złącze RS-232C: 9-stykowe D-Sub (żeńskie), złącze LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX, złącze wejściowe Control S: minijack stereo,

- wyświetlanie dwoch obrazow z rożnych źrodeł

- symulacja standardu DICOM GSDF,

- regulacja pikseli przez użytkownika w celu uzyskania pełnej korekcji kolorów (cały obraz lub żądany zakres)

- wbudowana mechaniczna przesłona strumienia świetlnego

- głośność max: 35 dB (w trybie wysokim lampy) i 29 dB (w trybie standardowym lampy),

- korekcja Gamma 12-bit 3D,

- łatwa wymiana lampy i filtra z boku obudowy urządzenia (bez konieczności demontażu projektora z uchwyty),

- ciężar max: 9,0 kg

- Zasilanie 230V, 50Hz”

Powinno być:

„3. Wideoprojektor:

- rozdzielczość min:  WUXGA 1920x1200,

- format obrazu 16:10

- jasność min: 4200lm ANSI

- kontrast min: 2900:1

- manualna regulacja ostrości

- korekcja efektu trapezowego w pionie: automatyczna

- funkcja lens Shift w pionie (60%) oraz poziomie (32%)

- żywotność lampy min 2000h (w trybie standardowym lampy)

- pionowa Korekcja Keystone'a +/- 5 stopni

- menu OSD w języku polskim

- wejścia sygnałowe min: RGB 15-stykowe Mini D-Sub, 2 x HDMI,

- wyjścia sygnałowe min: monitor: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie), audio: minijack stereo

- pozostałe Wejście/Wyjście : złącze RS-232C: 9-stykowe D-Sub, złącze LAN: RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX,

- głośność max: 35 dB (w trybie wysokim lampy) i  29 dB (w trybie standardowym lampy),

- łatwa wymiana lampy i filtra z boku obudowy urządzenia (bez konieczności demontażu projektora z uchwyty),

- Zasilanie 230V, 50Hz

24. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 14: 4. Stanowisko 4 – Projekcyjne poz. 7. Wzmacniacz mocy oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 46:

Jest:

„7. Wzmacniacz mocy:

- moc RMS 2x50W/8Ω

- klasa T

- wejście liniowe +4dBV z regulacja poziomu

- 3-pasmowa korekcja barwy dźwięku

- zdalne sterowanie IR z zewnętrznym odbiornikiem

- THD < 0,03% @45W

- S/N > 103dB @50W

- pasmo 20kHz

- wskaźnik przesterowania i awarii

- obudowa przeznaczona do montażu na szynie DIN (max 9

- modułow)

- śrubowe zaciski głośnikowe

- zewnętrzny zasilacz do montażu na szynie DIN

Powinno być:

„7. Wzmacniacz mocy:

- moc RMS min: 2x20W/4Ω

- klasa T lub D

- wejście liniowe z regulacja poziomu

- min: 2-pasmowa korekcja barwy dźwięku

- zdalne sterowanie IR lub RS-232

- THD < 0,03%

- S/N > 99dB

- pasmo min: 50Hz - 20kHz

- możliwość montażu na szynie DIN (dopuszcza się zastosowanie zewnętrznego adaptera)

- wymiary max: [160 x 120 x 75]mm”

25. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 18: 7. Stanowisko 7 – Eventowe poz. 1. Jednostka centralna systemu oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 50:

Jest:

„1. Jednostka centralna:

- odczyt plików mp3 (64 kbps – 320 kbps)

- odczyt plików wave (16 i 32 bit, 44,100 kHz)

- slot na karty SD

- port USB do podłączenia: pendrive lub twardego dysku lub klawiatury

- port USB do aktualizowania zawartości karty SD

- minimum 8 wejść logicznych do wywoływania plików muzycznych

- minimum 8 wyjść logicznych do współpracy z zewnętrznymi urządzeniami

- minimum jedno wyjście DMX 512 (XLR, 3pin)

- minimum jedno wejście liniowe stereofoniczne niesymetryczne (2xRCA)

- minimum jedno wyjście liniowe stereofoniczne niesymetryczne (2xRCA)

- minimum 1 wyjście audio S/PDIF (RCA)

- wbudowany wzmacniacz stereo o mocy min:2x20W

- możliwość zarządzania urządzeniem z poziomu komputera PC przez Ethernet (protokół IP)

- sterowane przez RS232

- sterowanie przez pilota (pilot w zestawie)

- możliwość zaprogramowania i zapasania sekwencji zdarzeń: zwarcie styków wyjść logicznych, sekwencji DMX512, zintegrowane z odtwarzaniem plików muzycznych

- oprogramowanie do zarządzania sekwencjami zdarzeń

- możliwość zaprogramowania odtwarzania plików muzycznych według wbudowanego kalendarza: 7 dni, 24h

- dedykowane darmowe oprogramowanie do zarządzania kalendarzem

- możliwość zapisania sekwencji odtwarzania plików, ustawienia poziomu głośności i zarządzania wyjściowymi stykami zwiernymi przez odpowiednią strukturę katalogów (kody w nazwach plików i katalogów)

- możliwość zabezpieczenia urządzenia hasłem

- dwa programowalne przyciski na przednim panelu

- wyświetlacz LCD na panelu przednim

- na panelu przednim potencjometr z przyciskiem zmiany ustawień MENU

- korekcja barwy: tony wysokie, średnie, niskie

- regulacja poziomu głośności potencjometrem na przednim panelu

- włączana/wyłączana funkcja AUTOPLAY (po włączeniu zasil.)

- włącznik zasilania na przednim panelu

- wejście zasilanie 12V

- wyjście zasilania do podania zasilania do następnego urządzenia

- wymiary nie większe niż 286x44x125 mm

- waga nie większa niż 800g”

Powinno być:

„1. Jednostka centralna systemu:

- odczyt plików mp3 (64 kbps – 320 kbps)

- odczyt plików wave (16 i 32 bit, 44,100 kHz)

- slot na karty SD

- port USB do podłączenia: pendrive lub twardego dysku lub klawiatury

- port USB do aktualizowania zawartości karty SD

- minimum 8 wejść logicznych do wywoływania plików muzycznych

- minimum 8 wyjść logicznych do współpracy z zewnętrznymi urządzeniami

- minimum jedno wyjście DMX 512 (XLR, 3pin)

- minimum jedno wejście liniowe stereofoniczne niesymetryczne (2xRCA)

- minimum jedno wyjście liniowe stereofoniczne niesymetryczne (2xRCA)

- minimum 1 wyjście audio S/PDIF (RCA)

- wzmacniacz stereo o mocy min:2x20W

- możliwość zarządzania z poziomu komputera PC przez Ethernet (protokół IP)

- możliwość sterowania przez RS232

- możliwość sterowania przez pilota (pilot w zestawie)

- możliwość zaprogramowania i zapisania sekwencji zdarzeń zsynchronizowanych z odtwarzanym plikiem audio

- możliwość zaprogramowania odtwarzania plików muzycznych według kalendarza: 7 dni, 24h

- możliwość zapisania sekwencji odtwarzania plików, ustawienia poziomu głośności i zarządzania wyjściowymi stykami zwiernymi

- możliwość zabezpieczenia urządzenia hasłem

- korekcja barwy: tony wysokie, średnie, niskie

- regulacja poziomu głośności

- włączana/wyłączana funkcja AUTOPLAY (odtwarzanie po włączeniu zasil.)

- globalny włącznik zasilania”

26. „Projekt wykonawczy aranżacji wystaw w budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Temat: System Multimedialny” (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_2-Dokumentacja techniczna / 5. System multimedialny) str. 12: Artykuł I: 3. System zarządzania i system zabezpieczeń; 2. Switch oraz Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) (lokalizacja pliku: Cz.III_SIWZ-OPZ / Cz.III_1-STWiOD / Opis Przedmiotu Zamówienia STWiOD) str. 44:

Jest:

„2. Switch:

- porty min: 24 x 10/100/1000Mbps

- gniazda RJ45

- standardy: IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX I 10BASE-FX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3x flow control,

- 2 porty rozszerzeń SFP

- zarządzanie: interface Web GUI,

- wymiary max: 45cm x 24cm x 5cm

- zasilanie 230V, 50Hz”

Powinno być:

„2. Switch:

- porty min: 24 x 10/100/1000Mbps

- gniazda RJ45

- standardy:  IEEE  802.3i  10BASE-T,  IEEE  802.3u  100BASE-TX  I 100BASE-FX,     IEEE     802.3ab     1000BASE-T,     IEEE     802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3x flow control,

- 2 porty rozszerzeń SFP

- zarządzanie: interface Web GUI,

- wymiary max: 45cm x 24cm x 5cm

- zasilanie 230V, 50Hz “

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia w punkcie III.2.3) Kwalifikacje techniczne. Zamawiający w dniu dzisiejszym przesłał do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej „Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie”, które także w dniu dzisiejszym zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Ponadto, wprowadzone modyfikacje SIWZ prowadzą do zmiany terminu składania ofert, ponieważ do wyznaczonego terminu pozostało mniej niż 22 dni, a art. 12a ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych zobowiązuje Zamawiającego do zachowania terminu nie krótszego niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Tym samym Zamawiający zmienia zapisy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

1. Część I SIWZ – Instrukcje Dla Wykonawców pkt. 19.1 oraz pkt. 21:

Jest:

19.1. Ofertę należy dostarczyć na adres:

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju,

ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój,

Sekretariat,

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 25.04.2016 r. do godziny 12:00

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod następującym adresem:

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju,

ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki Zdrój,

Sekretariat,

w dniu 25.04.2016 r. o godzinie 12:30

Powinno być:

19.1. Ofertę należy dostarczyć na adres:

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju,

ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój,

Sekretariat,

w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 28.04.2016 r. do godziny 12:00

21. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pod następującym adresem:

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju,

ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki Zdrój,

Sekretariat,

w dniu 28.04.2016 r. o godzinie 12:30

Dyrektor Muzeum Papiernictwa

/-/ dr hab. Maciej Szymczyk