DN-061-51/2013/PN1						Duszniki-Zdrój, 02.07.2015 r.

Do wszystkich wykonawców

zainteresowanych udziałem

w postępowaniu

o sygn. DN-061-51/2013/PN1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu muzealnego, w tym realizacja zadań: „Przebudowa i zmiana sposobu eksploatacji pomieszczeń budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju – Dokończenie zadania”, „Przebudowa i zmiana sposobu eksploatacji pomieszczeń budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju - PARTER”, „Wykonanie instalacji stałego urządzenia gaśniczego typu FOG – instalacja zewnętrzna i wewnętrzna wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi” (nr ref. DN-061-51/2013/PN1)

numer ogłoszenia o zamówieniu: 143110-2015 z dnia 15.06.2015

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści SIWZ, jakie wpłynęły od Wykonawcy do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający – Muzeum Papiernictwa w Dusznikach – Zdroju, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki – Zdrój, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

I. w części III SIWZ – OPZ:

1. Zamawiający uzupełnia dokumentację przetargową o następujące dokumenty:

- zdjęcie archiwalne cokołów – DP.IIIa-8

- rysunki nr: PWA15, PWA19, PWA20, PWA22 i PWA25 z dokumentacji projektowej dla „Przebudowy i zmiany sposobu eksploatacji pomieszczeń budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju” opracowanej przez CCI w marcu 2011 r., do których zamieszczono odesłania w dokumentacji projektowej zamiennej – DP.IIIa-11

- rysunek nr A20 do Projektu Wykonawczego – Zamiennego (DP.IIIa-7) przebudowy i zmiany sposobu eksploatacji budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (Branża: Architektura i Konstrukcja) – DP.IIIa-12

- rysunki z dokumentacji powykonawczej wykonanego zadaszenia – DP.IIIa-13.

- Rysunki nr A1 i A02 do Projektu Budowlanego – Zamiennego (DP.IIIa-6) przebudowy i zmiany sposobu eksploatacji budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (Branża: Architektura i Konstrukcja) – DP.IIIa-14

2. Zamawiający zmienia dokumentację projektową w zakresie:

- Rysunków Nr A02, A07, A08 i A09 w Projekcie Wykonawczym – Zamiennym (DP.IIIa-7) przebudowy i zmiany sposobu eksploatacji budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (Branża: Architektura i Konstrukcja) – DP.IIIa-9

- Rysunku Nr A10 w Projekcie Wykonawczym – Zamiennym (DP.IIIa-7) przebudowy i zmiany sposobu eksploatacji budynku suszarni Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju (Branża: Architektura i Konstrukcja) – DP.IIIa-10

- Zamawiający zmienia Przedmiar Robót – Instalacje sanitarne – (Część IIIa_3 – OPZ – Przedmiar Robót; C. Przedmiar Robót – Instalacje Sanitarne) na „C. Przedmiar Robót – Instalacje sanitarne – po modyfikacji z dnia 02.07.2015 r.”

3. Zamawiający uzupełnia zapisy STWiORB o następujące informacje:

- STWiOR_FOG (DP.IIIb_1 – SIWZ – OPZ – STWiOR) dodaje się następujący tekst:

a) na początku pkt. 5.1.1. Warunki przystąpienia do robót - „Zamawiający informuje, że zabezpieczy wszystkie zbiory i eksponaty muzealne znajdujące się w pomieszczeniach budynku głównego Muzeum Papiernictwa, w których wykonywana będzie instalacja stałego urządzenia gaśniczego typu FOG.

Opróżnienie pomieszczeń ze znajdujących się w nich mebli i wyposażenia, w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji FOG leży po stronie Wykonawcy.”

b) w pkt. 5.1.2. Prowadzenie rur – „Rury montować piętro wyżej w podłodze, wyprowadzając dysze w suficie niższego piętra”

Pozostałe zapisy STWiOR_FOG pozostają bez zmian.

- STWiOR – dokończenie zadania (DP.IIIa_1 – SIWZ – OPZ – STWiOR; STWiOR nr_1 – dokończenie zadania) pkt. 5.1. Zasady ogólne wykonania robót:

a) Podłogi z wykładzin z tworzyw sztucznych – dodaje się następujący tekst: „Wykładzinę PVC należy układać na dodatkowej warstwie podkładowej z płyt OSB pióro-wpust o gr. 25 mm.”

b) Podłoga drewniana – dodaje się następujący tekst: „W  przypadku sąsiadujących ze sobą pomieszczeń z posadzkami z wykładziny PVC i desek dębowych, w otworach drzwiowych, należy zamontować progi drewniane z drewna dębowego.”

oraz tekst:

„Podłogę z desek dębowych na parterze suszarni należy układać na dodatkowej warstwie z płyt OSB gr. 22 mm analogicznie, jak na pozostałych, wyższych kondygnacjach. Wobec powyższego, strop na parterze należy wykonać zgodnie z poniżej określonym układem warstw:

- DESKA PODŁOGOWA 2,7-2,8 cm

- PŁYTA P.POŻ EI 60 2,5cm

- PŁYTA OSB 2,2cm

- PUSTKA POWIETRZNA 2,0cm

- LEGARY 6,0cm

- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

- WEŁNA MINERALNA/BELKA 10cm

- PAROIZOLACJA

- DESKOWANIE 2,5cm

- WENTYLOWANA PUSTKA POWIETRZNA ~60,0cm

- PODSYPKA PIASKOWA”

a także tekst:

„Zamawiający informuje, że dopuści zastosowanie desek dębowych o grubości od 27mm do 32mm.”

oraz tekst:

„Skrzynki elektryczne zamontowane w warstwie podkładów podłogowych z płyt OSB wymagają zmiany ich położenia. Skrzynki te należy zamontować w warstwie z desek dębowych.”

- STWiOR – Architektura (DP.IIIa_1 – SIWZ – OPZ – STWiOR; STWiOR nr_2 – PARTER; STWiOR - Architektura) – w ST-A-XII Roboty ciesielskie pkt. 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją dodaje się następujący tekst:

„Schody drewniane drabiniaste w budynku suszarni (z IIp. na I poddasze i z I poddasza na II poddasze) należy wyremontować tj. oczyścić, elementy uszkodzone wymienić, zaimpregnować do NRO, zabejcować na kolor zgodny z istniejącą kolorystyką drewnianej konstrukcji.

- STWiOR – Wentylacja i klimatyzacja (DP.IIIa_1 – SIWZ – OPZ – STWiOR; STWiOR nr_2 – PARTER; STWiOR – Wentylacja i klimatyzacja) w pkt. 1.3 Zakres robót objętych SST dodaje się następujący tekst:

„Okap odciągu w pomieszczeniu 0/8 Wykańczalnia o wymiarach podstawy 80x120 cm należy wykonać z blachy kwasoodpornej gr. Min. 0,8 mm. Jako wyposażenie okapu przewiduje się wyłącznie włącznik wentylatora zainstalowanego na poddaszu.”

II. w części II SIWZ – Wzór Umowy:

W załączonym do Umowy Wzorze Karty Gwarancyjnej, w § 1 Przedmiot i termin gwarancji, na końcu ust. 2 dodaje się zdania: „Wykonawca w ramach wykonania umowy zobowiązuje się przejąć wszelkie obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji jakości na wykonane już instalacje, w przypadku każdej, zarówno zaplanowanej jak i niezaplanowanej ingerencji w istniejące instalacje. Momentem przejęcia obowiązków wynikających z gwarancji jest moment ingerencji w istniejące instalacje.”.

W wyniku powyższej zmiany § 1 „Przedmiot i termin gwarancji”, ust. 2 we Wzorze Karty Gwarancyjnej otrzymuje brzmienie:

„§ 1

Przedmiot i termin gwarancji

(…) 2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarancja obejmuje również obowiązek wykonania prac konserwacyjnych. Wykonawca w ramach wykonania umowy zobowiązuje się przejąć wszelkie obowiązki wynikające z udzielonej gwarancji jakości na wykonane już instalacje, w przypadku każdej, zarówno zaplanowanej jak i niezaplanowanej ingerencji w istniejące instalacje. Momentem przejęcia obowiązków wynikających z gwarancji jest moment ingerencji w istniejące instalacje.”

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia. Jednak w wyniku przedmiotowych zmian treści SIWZ konieczny jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, w związku z tym Zamawiający na podstawie art. 38, ust 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert do dnia 10.07.2015r.

Dyrektor Muzeum Papiernictwa

/-/ dr hab. Maciej Szymczyk